关于规范用电的紧急通告

目前学校用电严重超负荷，导致校内高压供电电源几次烧断保险而导致局部停电，严重影响了学校教学与工作的正常运转，为此，特作如下规定，请全校师生员工共同遵守。

一、学生宿舍严禁使用烤火炉、热得快等大功率电器，学校将对违规使用的大功率电器进行查收；同时学生宿舍将逐一采取限制使用大功率电器的技术措施，使用大功率电器将导致其寝室的断电。

二、所有办公场所及实验室，严禁同时使用空调与烤火炉，学校将于2012年12月28日开始进行检查，对违规使用的设备将予查收。

三、严禁所有教室使用烤火设备，否则，将予以查收。

特此告知。

后勤管理处

2012年12日27日